PAGE  
2

ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ГРАЖДАН
1. Допуск к пользованию газоиспользующим оборудованием, предназначенным для приготовления пищи, детей до 12 лет, другим газоиспользующим оборудованием – детей до 14 лет, недееспособных лиц, лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием;

2. Использование газоиспользующего оборудования в случае его неисправности, несвоевременного проведения технического обслуживания, при обнаружении запаха газа, неисправности газопроводов, отключающей арматуры, приборов автоматики безопасности;

3. Оставление открытыми вентили баллонов (если баллон установлен в помещении), кранов, находящихся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, после окончания пользования газоиспользующим оборудованием;

4. Оставление без присмотра работающего газоиспользующего оборудования, кроме рассчитанного на непрерывную работу и оборудованного соответствующей автоматикой безопасности;

5. Использование для обогрева помещений газоиспользующего оборудования, предназначенного для приготовления пищи;

6. Самовольное подключение, отключение газового оборудования, в том числе после его отключения газоснабжающими организациями, его перестановка с применением сварки или иных способов соединения, а также переподключение на присоединительный гибкий шланг, разборка этого оборудования и его ремонт, вмешательство в работу приборов индивидуального учета расхода газа, присоединение к газоиспользующему оборудованию самодельных горелок и других приспособлений;

7. Привязывание к газопроводам веревок, нагрузка газопроводов и использование их в качестве опор, ограничение доступа к разъемным соединениям и отключающим устройствам;

8. Сушка вещей над пламенем горелок газоиспользующего оборудования;

9. Использование помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование, не по назначению;

10. Применение огня для обнаружения утечки газа из газопроводов, газового оборудования;

11. Подсоединение к газопроводам и газовому оборудованию, а также к индивидуальным баллонным установкам (далее - ИБУ) самодельных горелок и других приспособлений;

12. Эксплуатация газоиспользующего оборудования при неисправности дымовых и вентиляционных каналов, присоединительных дымоотводов, отсутствии тяги, срабатывании автономного сигнализатора (извещателя) обнаружения угарного газа, установленного в помещении, отсутствии актов  проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в газифицированных жилых и (или) нежилых помещениях выдаваемых специализированной организацией, либо отсутствии записей в журнале учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов при наличии свидетельства о прохождении обучения на право выполнения работ по повторной проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов до устранения указанных причин запрета;

13. Срыв пломб, установленных изготовителями и газоснабжающими организациями на приборах индивидуального учета расхода газа, отключающих устройствах, газовом оборудовании, баллонах с сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ), нарушение целостности пломбирующего материала и самовольное подключение газоиспользующего оборудования после его отключения газоснабжающими организациями;

14. При газификации жилого дома от ИБУ выполнение слива СУГ из баллона, наполнение и подогрев баллона, эксплуатация баллона с утечками газа или признаками износа уплотнительных материалов, механическими повреждениями, передача баллонов с СУГ другим лицам;

15. Нарушение установленных Положением о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их использования, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 ноября 2007 г. № 1474, ограничение по использованию охранных зон объектов газораспределительной системы;

16. Выполнение замены баллонов с СУГ на ИБУ при отсутствии удостоверения на право самостоятельной замены баллона, соответствующей записи в техническом паспорте на индивидуальную баллонную установку;

17. Хранение баллонов с СУГ в неподключенном к ИБУ состоянии;

18. Установка баллонов с СУГ в жилых помещениях, помещениях без естественного освещения, на балконах и лоджиях, в цокольных и подвальных помещениях;

19. Использование СУГ в баллонах для иных целей, не предусмотренных проектом (эскизом) на монтаж ИБУ;

20. Препятствование работе системы вентиляции и системы дымоудаления.

ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ, ТОВАРИЩЕСТВАМИ СОБСТВЕННИКОВ, 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗАСТРОЙЩИКОВ
1. Эксплуатация газоиспользующего оборудования при неисправности дымовых и вентиляционных каналов, присоединительных дымоотводов, отсутствии тяги, срабатывании автономного сигнализатора (извещателя) обнаружения угарного газа, установленного в помещении, отсутствии актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в газифицированных жилых и (или) нежилых помещениях, выдаваемых специализированной организацией;

2. Неполный охват квартир с установленным отопительным и (или) водогрейным газоиспользующим оборудованием при проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах с организованным отводом продуктов сгорания;

3. Выполнение проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах с отопительным и (или) водогрейным газоиспользующим оборудованием без присутствия представителя эксплуатирующей жилищный фонд организации (что подтверждает отсутствие подписи данного представителя в акте проверки дымовых и вентиляционных каналов);

4. Использование вводных и (или) внутренних газопроводов в качестве опоры (крепление проводки и прочее);

5. Неисправность (в т.ч. частичное разрушение кладки) оголовков дымовых и (или) вентиляционных каналов;

6. Повреждение лакокрасочного покрытия на вводном и внутреннем газопроводе, имеются следы коррозии;

7. Отсутствие крепления газопровода, предусмотренное проектной документацией;

8. Отсутствие уплотнительного материала в пространстве между футляром и газопроводом в местах его прохождения через стену;

9. Непроведение технического обслуживания вводных и внутренних газопроводов, газоиспользующего оборудования с отключением от газораспределительной системы и испытанием на герметичность воздухом – не реже одного раза в 10 лет;

10. Непроведение технического обслуживания вводных и внутренних газопроводов многоквартирного жилого дома сроком эксплуатации свыше 20 лет без отключения от газораспределительной системы – 1 раз в год;

11. Отсутствие в эксплуатирующей жилищный фонд организации договора на техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов в многоквартирных жилых домах;

12. Несоблюдение нормативного расстояния между вводным, внутренним газопроводом и инженерными коммуникациями.

ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВВОДНЫХ И ВНУТРЕННИХ ГАЗОПРОВОДОВ, ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИЯХ
1. Непроведение технического обслуживания газового оборудования в общежитии;

2. Отсутствие систем контроля загазованности в помещениях общежитий с установленным газоиспользующим оборудованием;

3. Отсутствие в эксплуатирующей общежитие организации назначенного приказом лица, ответственного за безопасную эксплуатацию газового оборудования и газопроводов;

4. Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию газового оборудования и газопроводов в общежитии, не прошло проверку знания Правил пользования газом в быту в учреждении, которому предоставлено право осуществлять образовательную деятельность.
PAGE  

